Утверждено приказом

ТОО «Kazakhmys Energy»

(Казахмыс Энерджи)

от 16 января 2017 г.

№  20

Конкурсная документация

участия в открытом конкурсе по закупке работ и услуг для Балхашской ТЭЦ, Жезказганской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи), затраты на которые не учитываются при утверждении тарифов на регулируемые услуги

п. Топар, 2017 г.

Конкурсная документация,

предоставляемая ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) потенциальным поставщикам для подготовки конкурсных заявок и участия в открытом конкурсе

Настоящая конкурсная документация, предоставляемая ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) потенциальным поставщикам, для участия в открытом конкурсе по закупке работ и услуг, затраты на которые не учитываются при утверждении тарифов на регулируемые услуги (далее – конкурсная документация), разработана в соответствии с Положением о закупе товаров, работ и услуг

Утвержденного приказом № 569 от 21.11.2014 г.

Глава 1. Введение.

- Предмет конкурса.

- Настоящая конкурсная документация по проведению открытого конкурса ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) по закупке работ и услуг для БТЭЦ и ЖТЭЦ, затраты на которые не учитываются при утверждении тарифов на регулируемые услуги по следующим лотам:

| № лота | Наименование товаров | Ед. изм. | Предприятие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт ТГ ст.2,3,7 | тенге | БТЭЦ |
| 2 | Модернизация РУ-0,4 кВ НХВО и замена силовых автоматов рабочих вводов секций 0,4 кВ | тенге | БТЭЦ |
| 3 | Капитальный ремонт трансформатора СН ст.№10 10 МВа | тенге | БТЭЦ |
| 4 | Электромонтажные работы и ремонт электрооборудования | тенге | БТЭЦ |
| 5 | Ремонт наружного и внутреннего освещения цехов | тенге | БТЭЦ |
| 6 | Ремонт помещения РУ-0,4 кВ Высокого Блока | тенге | БТЭЦ |
| 7 | Установка частотных преобразователей КА-7 | тенге | БТЭЦ |
| 8 | Капитальный ремонт турбогенератора ст.№5 ТВФ-63-2 | тенге | ЖТЭЦ |
| 9 | Капитальный ремонт трансформатора 3Т | тенге | ЖТЭЦ |
| 10 | Экспертиза проекта "Модернизация схемы электроснабжения береговой насосной станции" | тенге | ЖТЭЦ |
| 11 | Внедрение частотного регулирования привода | тенге | ЖТЭЦ |
| 12 | Ремонт кабельных тоннелей и проведение противопожарных мероприятий | тенге | ЖТЭЦ |
| 13 | Ремонт освещения производственных цехов и территории | тенге | ЖТЭЦ |
| 14 | Ремонт и наладка РЗА главной электрической схемы и распредустройств | тенге | ЖТЭЦ |

разработана с целью предоставления потенциальным поставщикам полной информации об условиях их участия в конкурсе.

- Конкурс проводится с целью определения поставщиков работ, услуг для ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи). Полный перечень закупаемых работ, услуг приведен в Технической спецификации - Приложении № 1 к настоящей конкурсной документации.

3. Заказчиком, осуществляющим закупку в соответствии с условиями настоящей конкурсной документации, выступает ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи).

II. Базовые условия платежа.

1. Базовые условия платежа: Оплата по факту оказания работ и услуг в течение 60 (шестидесяти) банковских дней с даты приемки товаров (работ, услуг) по количеству и качеству.

2. Потенциальный поставщик может представить альтернативные условия платежа, или другие условия и связанные с ними конкретные ценовые скидки. При этом потенциальный поставщик в своей конкурсной заявке должен указать, какую ценовую скидку он может предложить в этом случае. Предварительная оплата возможна в случае предоставления банковской гарантии, залога, безотзывного аккредитива, либо иного вида обеспечения платежа.

III. Правомочность и квалификационные требования, предъявляемые к потенциальным поставщикам.

Организация должна иметь в наличии (с предоставлением подтверждающих документов):

- нотариально засвидетельствованные копии лицензий и/или патентов, свидетельств, сертификатов, дипломов, других документов, подтверждающих право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию, выполнение работ и предоставление услуг;

- нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

- нотариально засвидетельствованную выписку из учредительного договора или устава о составе учредителей, либо нотариально засвидетельствованную выписку из реестра держателей акций, выданную не ранее 30 (тридцати) календарных дней, предшествующих дате вскрытия конвертов;

- копию устава юридического лица в полном объеме со всеми изменениями и дополнениями и нотариально засвидетельствованную с переводом на государственный и/или русский языки легализованную выписку из торгового реестра (для нерезидентов Республики Казахстан);

- нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о постановке на учёт по налогу на добавленную стоимость;

- предоставление документов, о квалификационном составе технических руководителей и специалистов, отвечающих соответствующему образовательному уровню и имеющих опыт практической работы по специальности в соответствующей отрасли (сводная таблица, включающая: фамилию, имя, отчество, специальность по образованию, должность, стаж работы в данной области, а также копии дипломов, сертификатов, удостоверений, свидетельств);

- предоставление документов, подтверждающих наличие автотехники, инструментов на праве собственности или на иных законных основаниях (копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности или иных форм договоров, расшифровка фиксированных активов по состоянию на дату баланса с указанием инвентарных номеров) в количестве, достаточном для выполнения работ и услуг;

- предоставление Приказа о назначении ответственных лиц или служб, обеспечивающих:

- внутрипроизводственный контроль качества работ;

- контроль безопасности труда;

- предоставление документов, отзывов, рекомендаций, подтверждающих опыт по заявленным видам работ, а также лицензий на вид деятельности необходимый для выполнения работ;

- В случае выполнения работ из материалов поставщика, применяются следующие требования: для подтверждения соответствия предлагаемых материалов требованиям технической спецификации потенциальный поставщик должен представить в составе технической спецификации документы, подтверждающие соответствие ниже указанным требованиям: используемые в работе материалы должны соответствовать требованиям, указанных в технической спецификации, в том числе межгосударственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ), а также по безопасности для жизни, здоровья населения, имущества граждан и охраны окружающей среды не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан. В подтверждение соответствия используемых материалов технической спецификации потенциальному поставщику необходимо предоставить - нотариально засвидетельствованную копию паспорта, сертификата качества завода-изготовителя и сертификата происхождения (при импорте), сертификата соответствия, или письменное обязательство поставщика о предоставлении данных документов до начала выполнения работ. Материал должен быть новым (не с реставрации, не с консервации). Гарантия на применяемые материалы должна составлять не менее 24 месяцев с момента пуска в эксплуатацию. В подтверждение поставщик предоставляет гарантийное обязательство.

- потенциальный поставщик предоставляет гарантийное обязательство о согласии с условиями договора закупки товаров, работ и услуг;

Глава 2. Содержание конкурсной заявки.

1. Конкурсная заявка, представляемая потенциальным поставщиком, изъявившим желание участвовать в конкурсе, должна содержать:

1.1. документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к потенциальному поставщику, включая все условия Главы 1. Пункт III.

1.2. предлагаемую потенциальным поставщиком цену, содержащую все фактические его затраты, составляющие конечную цену поставляемых товаров, выполняемых работ и предоставляемых услуг, включая стоимость сопутствующих услуг с указанием конкретного размера скидки, при ее наличии;

Глава 3. Опечатывание и маркировка конвертов с конкурсными заявками

1. Потенциальный поставщик запечатывает оригинал (прошитую и пронумерованную заявку) конкурсной заявки в конверт. На данном конверте должно быть указано наименование и адрес потенциального поставщика.

2. Конверт должен:

1) быть адресован заказчику по адресу: Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар ГРЭС, Конкурсная комиссия;

2) содержать слова «конкурс по закупке (указать название конкурса/лота (-ов))» и «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 11.00 часов 30 января 2017 года»;

3) быть указаны наименование и адрес потенциального поставщика.

3. Конкурсные заявки представляются заказчику нарочно или по почте по адресу: Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар - ГРЭС, Конкурсная комиссия, и в срок до 09.00 часов 30 января 2017 года включительно – окончательного срока представления заявок.

4. Все заявки, полученные заказчиком (его ответственным лицом) после истечения окончательного срока представления заявок, отклоняются, не вскрываются и возвращаются представившим их потенциальным поставщикам.

5. Конкурсная комиссия вскрывает конверты с заявками в присутствии всех прибывших в 11.00 часов 30 января 2017 года по адресу: Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар ГРЭС.

6. При вскрытии конвертов с заявками комиссия объявляет присутствующим лицам наименования и адреса потенциальных поставщиков, участвующих в конкурсе, предложенные ими цены, условия поставки и оплаты, информацию об отзыве и изменении конкурсных заявок, если они отражены документально, наличии или отсутствии документов, составляющих конкурсную заявку.

Глава 4. Изучение и рассмотрение конкурсных заявок.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе осуществляется конкурсной комиссией с целью определения среди потенциальных поставщиков, претендующих на участие в конкурсе, потенциальных поставщиков, соответствующих квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, и признания их участниками конкурса.

- Комиссия изучает заявки на предмет их полноты, наличия ошибок в расчетах, необходимых гарантий, всех подписей на документах, а также проверяет правильность оформления заявок в целом.

- Конкурсная комиссия оглашает цены.

- Конкурсная комиссия вправе отклонить заявку, если она не отвечает всем требованиям конкурсной документации. Заявка на участие в конкурсе, отклоненная конкурсной комиссией как не отвечающая требованиям Конкурсной документации, не может быть впоследствии признана отвечающей требованиям.

- Конкурсная комиссия признает потенциального поставщика несоответствующим квалификационным требованиям в случае:

4.1. непредставления потенциальным поставщиком либо представление ненадлежащим образом оформленного документа (документов) для подтверждения соответствия потенциального поставщика товаров, работ либо услуг квалификационным требованиям;

4.2. установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, представленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия квалификационным требованиям;

4.3. представления недостоверной информации по квалификационным требованиям.

- Принимаются к рассмотрению правильно оформленные заявки и при сопоставлении цен Лот отдается компании, заявившую минимальную стоимость.

- После проведения конкурса заявки рассматриваются на полноту документации. Итоги конкурса выдаются в течение 5 (пяти) рабочих дней.

- Не допускается вмешательство потенциальных поставщиков или их уполномоченных представителей, присутствующих на заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе, в деятельность уполномоченного организатора закупок, конкурсной комиссии, секретаря конкурсной комиссии.

- Конкурс признается несостоявшимися в следующих случаях:

8.1. отсутствия представленных заявок;

8.2. предоставления менее двух заявок;

8.3. к участию в конкурсе не допущен ни один потенциальный поставщик;

8.4. к участию в конкурсе допущен один потенциальный поставщик;

8.5. осталось только одно не отклонённое конкурсное ценовое предложение участника конкурса;

8.6. победитель конкурса уклонился от заключения договора на предоставление работ и услуг.

9. Сведения о должностных лицах заказчика, уполномоченных его представлять при проведении конкурса:

Самбетбаев Д.А. - директор  материально-технического снабжения ТОО «Kazakhmys Energy» («Казахмыс Энерджи») председатель комиссии;

Яковенко Е.В. - технический директор ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи, заместитель председателя комиссии;

Члены комиссии:

Овчаров Д.Ю. – начальник службы технического и инвестиционного планирования ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи);

Зарипова И.Р. – ведущий инженер отдела планирования и сопровождения инвестпроектов ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи);

Медведев В.В. - начальник управления (Технического) ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи)

Григорьян К.М. – ведущий менеджер секретариата конкурсной комиссии ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи), секретарь конкурсной комиссии.

Желаем успеха!

Конкурсная комиссия ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи)

Приложение № 1 к конкурсной документации

Техническая спецификация работ и услуг Балхашская ТЭЦ, Жезказганской ТЭЦ.

| № лота | Наименование работ | Место и требования к проведению работ, сроки оказания работ, услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт ТГ ст.2,3,7 | ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) Балхашская ТЭЦ г.Балхаш. Требуемый срок выполнения работ и услуг: май 2017 г. - июль 2017 г. Оплата по факту выполненных работ раз в месяц, в течении 60 банковских дней после подписания акта выполненных работ. Выполнение работ из материала Подрядчика, согласно ведомости объема работ. Требование к подрядчику: разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ, ТБ и ПБ. Оплата за использование душевых. Гарантия на выполненные работы 2 года. Ведомость объемов работ предоставляется по требованию Подрядчика. |
| 2 | Модернизация РУ-0,4 кВ НХВО и замена силовых автоматов рабочих вводов секций 0,4 кВ - Модернизация РУ-0,4 кВ НХВО - Замена силовых автоматов рабочих вводов секций 0,4 кВ | ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) Балхашская ТЭЦ г. Балхаш. Требуемый срок выполнения работ и услуг: март 2017 г. - октябрь 2017 г. Оплата по факту выполненных работ раз в месяц, в течении 60 банковских дней после подписания акта выполненных работ. Выполнение работ из материала Заказчика. Требование к подрядчику: разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ, ТБ и ПБ. Оплата за использование душевых. Гарантия на выполненные работы 2 года. Ведомость объемов работ предоставляется по требованию Подрядчика. |
| 3 | Капитальный ремонт трансформатора СН ст.№10 10 МВа | ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) Балхашская ТЭЦ г.Балхаш. Требуемый срок выполнения работ и услуг: сентябрь 2017 г – октябрь 2017 года. Оплата по факту выполненных работ раз в месяц, в течении 60 банковских дней после подписания акта выполненных работ. Выполнение работ из материала Подрядчика, согласно ведомости объема работ. Требование к подрядчику: разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ, ТБ и ПБ. Оплата за использование душевых. Гарантия на выполненные работы 2 года. Ведомость объемов работ предоставляется по требованию Подрядчика. |
| 4 | Электромонтажные работы и ремонт электрооборудования - Электромонтажные работы (восстановление оборудования РУСН-3,15 кВ) - Ремонт электрооборудования | ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) Балхашская ТЭЦ г. Балхаш. Требуемый срок выполнения работ и услуг: апрель 2017 г. - август 2017 г. Оплата по факту выполненных работ раз в месяц, в течении 60 банковских дней после подписания акта выполненных работ. Выполнение работ из материала Заказчика. Требование к подрядчику: разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ, ТБ и ПБ. Оплата за использование душевых. Гарантия на выполненные работы 2 года. Ведомость объемов работ предоставляется по требованию Подрядчика. |
| 5 | Ремонт наружного и внутреннего освещения цехов | ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) Балхашская ТЭЦ г. Балхаш. Требуемый срок выполнения работ и услуг: апрель 2017 г. - август 2017 г. Оплата по факту выполненных работ раз в месяц, в течении 60 банковских дней после подписания акта выполненных работ. Выполнение работ из материала Заказчика Требование к подрядчику: разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ, ТБ и ПБ. Оплата за использование душевых. Гарантия на выполненные работы 2 года. Ведомость объемов работ предоставляется по требованию Подрядчика. |
| 6 | Ремонт помещения РУ-0,4 кВ Высокого Блока | ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) Балхашская ТЭЦ г. Балхаш. Требуемый срок выполнения работ и услуг: апрель 2017 г. - август 2017 г. Оплата по факту выполненных работ раз в месяц, в течении 60 банковских дней после подписания акта выполненных работ. Выполнение работ из материала Подрядчика Требование к подрядчику: разрешительная документация, лицензия 1,2,3 категории на строительно-монтажные работы. соблюдение правил ОТ, ТБ и ПБ. Оплата за использование душевых. Гарантия на выполненные работы 2 года. Ведомость объемов работ предоставляется по требованию Подрядчика. |
| 7 | Установка частотных преобразователей КА-7 | ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) Балхашская ТЭЦ г. Балхаш. Требуемый срок выполнения работ и услуг: май 2017 г. - июнь 2017 г. Оплата по факту выполненных работ раз в месяц, в течении 60 банковских дней после подписания акта выполненных работ. Выполнение работ из материала Подрядчика Требование к подрядчику: разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ, ТБ и ПБ. Оплата за использование душевых. Гарантия на выполненные работы 2 года. Техническое задание на работы предоставляется по требованию Подрядчика. |
| 8 | Капитальный ремонт турбогенератора ст.№5 ТВФ-63-2 | ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) Жезказганская ТЭЦ, г. Жезказган Требуемый срок выполнения работ и услуг: март - декабрь 2017 г. Выполнение работ из материала Заказчика. Требование к подрядчику: разрешительная документация, соблюдение правил ОТ, ТБ и ПБ. Применение инструмента соответствующего требованиям безопасности при работе с инструментом и приспособлениями, использование ГПМ соответствующих ПУиБЭГМ. Оплата за использование душевых и медицинского освидетельствования (алкотест). Гарантия по качеству проведенных работ 2 года. Оплата по факту выполненных работ раз в месяц, в течении 60 дней после подписания акта выполненных работ. Ведомость объемов работ предоставляется по требованию Подрядчика. |
| 9 | Капитальный ремонт трансформатора 3Т | ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) Жезказганская ТЭЦ, г. Жезказган Требуемый срок выполнения работ и услуг: март - декабрь 2017 г. Выполнение работ из материала Заказчика. Требование к подрядчику: разрешительная документация, соблюдение правил ОТ, ТБ и ПБ. Применение инструмента соответствующего требованиям безопасности при работе с инструментом и приспособлениями, использование ГПМ соответствующих ПУиБЭГМ. Оплата за использование душевых и медицинского освидетельствования (алкотест). Гарантия по качеству проведенных работ 2 года. Оплата по факту выполненных работ раз в месяц, в течении 60 дней после подписания акта выполненных работ. Ведомость объемов работ предоставляется по требованию Подрядчика. |
| 10 | Экспертиза проекта "Модернизация схемы электроснабжения береговой насосной станции" | ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) Жезказганская ТЭЦ, г. Жезказган Требуемый срок выполнения работ и услуг: март - декабрь 2017 г. Выполнение работ из материала Заказчика. Требование к подрядчику: разрешительная документация, соблюдение правил ОТ, ТБ и ПБ. Применение инструмента соответствующего требованиям безопасности при работе с инструментом и приспособлениями, использование ГПМ соответствующих ПУиБЭГМ. Оплата за использование душевых и медицинского освидетельствования (алкотест). Гарантия по качеству проведенных работ 2 года. Оплата по факту выполненных работ раз в месяц, в течении 60 дней после подписания акта выполненных работ. Ведомость объемов работ предоставляется по требованию Подрядчика. |
| 11 | Внедрение частотного регулирования привода | ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) Жезказганская ТЭЦ, г. Жезказган Требуемый срок выполнения работ и услуг: март - декабрь 2017 г. Выполнение работ из материала Заказчика. Требование к подрядчику: разрешительная документация, соблюдение правил ОТ, ТБ и ПБ. Применение инструмента соответствующего требованиям безопасности при работе с инструментом и приспособлениями, использование ГПМ соответствующих ПУиБЭГМ. Оплата за использование душевых и медицинского освидетельствования (алкотест). Гарантия по качеству проведенных работ 2 года. Оплата по факту выполненных работ раз в месяц, в течении 60 дней после подписания акта выполненных работ. Ведомость объемов работ предоставляется по требованию Подрядчика. |
| 12 | Ремонт кабельных тоннелей и проведение противопожарных мероприятий | ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) Жезказганская ТЭЦ, г. Жезказган Требуемый срок выполнения работ и услуг: апрель - декабрь 2017 г. Выполнение работ из материала Заказчика. Требование к подрядчику: разрешительная документация, соблюдение правил ОТ, ТБ и ПБ. Применение инструмента соответствующего требованиям безопасности при работе с инструментом и приспособлениями, использование ГПМ соответствующих ПУиБЭГМ. Оплата за использование душевых и медицинского освидетельствования (алкотест). Гарантия по качеству проведенных работ 2 года. Оплата по факту выполненных работ раз в месяц, в течении 60 дней после подписания акта выполненных работ. Ведомость объемов работ предоставляется по требованию Подрядчика. |
| 13 | Ремонт освещения производственных цехов и территории | ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) Жезказганская ТЭЦ, г. Жезказган Требуемый срок выполнения работ и услуг: март - декабрь 2017 г. Выполнение работ из материала Заказчика. Требование к подрядчику: разрешительная документация, соблюдение правил ОТ, ТБ и ПБ. Применение инструмента соответствующего требованиям безопасности при работе с инструментом и приспособлениями, использование ГПМ соответствующих ПУиБЭГМ. Оплата за использование душевых и медицинского освидетельствования (алкотест). Гарантия по качеству проведенных работ 2 года. Оплата по факту выполненных работ раз в месяц, в течении 60 дней после подписания акта выполненных работ. Ведомость объемов работ предоставляется по требованию Подрядчика. |
| 14 | Ремонт и наладка РЗА главной электрической схемы и распредустройств | ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) Жезказганская ТЭЦ, г. Жезказган Требуемый срок выполнения работ и услуг: март - декабрь 2017 г. Выполнение работ из материала Заказчика. Требование к подрядчику: разрешительная документация, соблюдение правил ОТ, ТБ и ПБ. Применение инструмента соответствующего требованиям безопасности при работе с инструментом и приспособлениями, использование ГПМ соответствующих ПУиБЭГМ. Оплата за использование душевых и медицинского освидетельствования (алкотест). Гарантия по качеству проведенных работ 2 года. Оплата по факту выполненных работ раз в месяц, в течении 60 дней после подписания акта выполненных работ. Ведомость объемов работ предоставляется по требованию Подрядчика. |

Приложение № 2 к конкурсной документации

(Кому) _________________________________________________________

(наименование заказчика)

(От кого) _______________________________________________________

(наименование потенциального поставщика)

Заявка на участие в конкурсе

(для юридических лиц)

Рассмотрев конкурсную документацию по проведению конкурса___________________________________, получение которой настоящим

(название конкурса) удостоверяется, _____________________________________________________________________________________ предлагает осуществить

(наименование потенциального поставщика)

поставку товаров по следующим лотам:

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

(подробное описание товаров, работ и услуг по лотам)

в соответствии с конкурсной документацией на общую сумму____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

(цифрами и прописью)

Настоящая конкурсная заявка состоит из:

1.___________________________________________________________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________________________________________________________

3.___________________________________________________________________________________________________________________

4.___________________________________________________________________________________________________________________

5.___________________________________________________________________________________________________________________

6.___________________________________________________________________________________________________________________

7.___________________________________________________________________________________________________________________

8.___________________________________________________________________________________________________________________

9.___________________________________________________________________________________________________________________

10.__________________________________________________________________________________________________________________

Мы обязуемся, в случае признания нашей конкурсной заявки выигравшей, начать поставку материальных, финансовых ресурсов (выполнения работ, оказания услуг) в течение ___________________________________________________ дней и завершить поставку всех

(прописью)

материальных, финансовых ресурсов (выполнить работу, оказать услугу), указанных в настоящей конкурсной заявке, в течение __________ дней.

(прописью)

с момента получения от Вас уведомления о признании конкурсной заявки выигравшей.

Мы согласны с Вашими условиями платежа, оговоренными в конкурсной документации. Предлагаем следующие альтернативные условия платежа

________________________________________________________________________________________________________________________

(перечисляются альтернативные условия платежа, если таковые имеются)

или другие условия (перечислить: _____________________________________________) при этом предоставляем ценовую скидку в размере ________________________________________________________________________________________________________________________

(указать в денежном выражении, прописью)

До момента заключения договора о закупках настоящая конкурсная заявка вместе с Вашим уведомлением о признании ее выигравшей будет выполнять роль обязательного договора между нами.

___________________ _________________

(Подпись, дата)       (Должность, Ф.И.О.)

М.П.

Имеющий все полномочия подписать конкурсную заявку от имени и по поручению ________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование потенциального поставщика)

Приложение № 3 к конкурсной документации

Ценовое предложение

конкурсной заявки потенциального поставщика

(наименование потенциального поставщика)

(заполняется отдельно на каждый лот)

1. Наименование товара

2. Страна происхождения (при закупках работ исключить)

3. Завод-изготовитель (при закупках работ и услуг исключить)

4. Единица измерения

5. Цена за единицу в _________ на условиях _________ (пункт назначения) ИНКОТЕРМС 2010

6. Количество (объем)

7. Всего цена = стр.5 х стр.6, в _______

8. Общая цена, в __________ на условиях __________ (пункт назначения) ИНКОТЕРМС 2010, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, стоимость комплектующих деталей, обязательных запасных частей и обслуживания в течение начального срока эксплуатации на единицу измерения и другие расходы.

Потенциальный поставщик вправе указать другие расходы, в том числе:

8.1.

8.2.

9. Размер скидки в случае ее представления 9.1.

9.2.

-------------------------------------------------

Примечание: потенциальный поставщик может не указывать составляющие общей цены, указанной в строке 8, при этом указанная в данной строке цена рассматривается конкурсной комиссией как определенная с учетом всех затрат потенциального поставщика и не подлежит пересмотру.

_______________ _________________

(Подпись)        (Должность, Ф.И.О.)

М.П.

Приложение №4 к конкурсной документации

Проект договора закупки работ и услуг

ДОГОВОР ПОДРЯДА

№____________________________________

п. Топар                                                                                                                        «______»________ 2016 г.

ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Исполнительного директора Календарева А.Н., действующего на основании доверенности № 01-9/2384 от 23.12.2016 года и

___________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора _____________________, действующего на основании Устава, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

- Предмет Договора

  - Подрядчик обязуется по заданию Заказчика работы выполнить работы, именуемые в дальнейшем «Работы»: _______________________________, согласно сметной документации, утвержденной Заказчиком и оформленных в виде Приложениях № 1 являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, и сдать Заказчику результат работ.

  - Подрядчик обязуется выполнить Работы, указанные в п. 1.1 настоящего Договора собственными силами и/или по согласованию с Заказчиком силами привлеченных подрядных организаций (далее – Субподрядчиков), а Заказчик обязуется оплатить Работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

  - Сроки выполнения Работ определяются Календарным графиком выполнения работ (Приложение № 2), утверждаемым Заказчиком и являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - Результатом выполнения Работ по настоящему Договору является: _________________________-, принятый Заказчиком по акту выполненных работ.

  - Работы выполняются из материалов Подрядчика.

- Срок действия Договора

  - Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения обеими Сторонами взятых на себя обязательств.

- Цена Договора и порядок расчетов

  - Цена Договора составляет ______________________________________________ тенге, 00 тиын с учетом НДС 12 %.

  - Стороны договорились, что Цена Договора включает в себя все затраты Подрядчика на выполнение Работ по Договору. Цена Договора изменению в сторону увеличения не подлежит.

  - Оплата производится за фактически выполненный объем Работ согласно Приложению (ям) № 1 Договора.

  - Оплату стоимости выполненных Работ, предусмотренных п. 1.1 Договора, Заказчик будет производить на основании предоставленных Подрядчиком актов выполненных работ и счетов-фактур, выставленных в соответствии с требованиями Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), следующим образом:

    - из стоимости Работ, указанной в акте выполненных работ, Заказчик вычтет денежные суммы, если Подрядчик будет обязан выплатить Заказчику денежные суммы согласно условиям настоящего Договора;

    - оставшуюся после вычетов часть стоимости выполненных Работ Заказчик перечислит на расчетный счет Подрядчика в течение 60 (шестидесяти) банковских дней, исчисляемых с рабочего дня, следующего за датой подписания Заказчиком акта выполненных работ.

  - Заказчик имеет право не производить оплату стоимости выполненных Подрядчиком работ, при отсутствии подписанных Сторонами актов выполненных работ и/или счета-фактуры. При оформлении счета-фактуры с нарушением требований законодательства РК, данный счет-фактура считается не принятым.

  - Расчеты осуществляются на банковские реквизиты, указанные в настоящем Договоре.

  - Любые изменения в банковских реквизитах оформляются дополнительным соглашением Сторон. Датой исполнения обязательств по оплате является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

- Безопасность и охрана труда

  - В случае необходимости сбора данных или нахождения работников Подрядчика на территории Заказчика, Подрядчик до начала выполнения Работы по Договору в обязательном порядке предоставит Заказчику:

    - проект организации работ, утвержденный Подрядчиком и согласованный с Заказчиком;

    - копии договоров о гражданско-правовой ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых обязанностей;

    - копии протоколов по проверке знаний по видам работ, являющимися подконтрольными;

    - копии протоколов по обучению по промышленной безопасности, при работе на опасных производственных объектах;

    - копии сертификатов по проверке знаний по вопросам безопасности и охране труда для руководителей и инженерно-технических работников;

    - протоколы обучения по программе пожарно-технического минимума для всех работников организации;

    - копии медицинских справок работников о прохождении медицинских осмотров;

    - копии медицинских карт периодических профилактических медицинских осмотров;

    - копии документов, подтверждающих профессиональное соответствие специалистов (дипломы, сертификаты, удостоверения и др.);

    - копии квалификационных свидетельств и удостоверений специалистов;

    - справку о наличии аттестованных специалистов;

    - список своих работников, которые будут принимать непосредственное участие в организации и выполнении Работ по Договору, в содержании которого должен быть указан работник Подрядчика, имеющий право выполнять функции инженера по технике безопасности на месте работ;

    - приказ по организации о назначении работника выполняющего функции инженера по технике безопасности на месте работ;

    - список своих работников, которые могут выполнять функции:

      - руководителя и производителя работ по нарядам-допускам (промежуточным нарядам) с указанием должности, квалификации;

      - производителя работ по общим нарядам с указанием должности, квалификации;

    - список своих или арендованных транспортных средств, привлекаемых для выполнения работ по договору (указать тип, марку, гос. номер транспортного средства, Ф.И.О. водителя, копии прав на управление, копию договора и удостоверение личности для оформления пропуска на въезд(выезд) транспортного средства на охраняемую территорию;

    - список оборудования и механизмов, которые будут использоваться для выполнения работ.

  - После предоставления Подрядчиком документов, предусмотренных п. 4.1 Договора, которые подписываются соответствующими должностными лицами Заказчика, специалист службы безопасности и охраны труда Заказчика:

    - производит вводный инструктаж по технике безопасности с обязательной регистрацией проведенного вводного инструктажа в специальном журнале;

    - разъясняет особенности выполнения работ на охраняемой территории Заказчика;

    - знакомит работников Подрядчика с разрешенными для них маршрутами передвижения при выполнении Работ на охраняемой территории Заказчика.

  - На весь период выполнения Работ по Договору Подрядчик:

    - обеспечивает своих работников спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты, соответствующих специализированным условиям и месту выполнения Работ, включая обеспечение предохранительным поясом безопасности лямочного типа;

    - обеспечивает нанесение на обозримое место куртки спецодежды каждого работника краткое наименование Подрядчика;

    - организует и осуществляет мероприятия, направленные на пресечение и предупреждение совершения его работниками нарушений охраны труда и техники безопасности;

    - организовывает прохождение ежесменного медицинского освидетельствования для установления факта употребления психоактивного вещества и состояния опьянения.

  - При удовлетворительном выполнении Подрядчиком условий, вышеназванных пунктов Заказчик производит допуск работников Подрядчика к выполнению Работ с оформлением соответствующих разрешительных документов.

  - Заказчик вправе во всякое время осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком (Субподрядчиком) правил, норм и требований по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды, не вмешиваясь в его деятельность.

  - Подрядчик, в период выполнения Работ будет совершать следующие действия, не ограничиваясь этим:

    - обеспечит безопасность выполнения Работ и полностью несет ответственность за состояние техники безопасности, включая противопожарную безопасность, при производстве Работ;

    - обеспечит безопасное состояние электроинструмента и осуществляет постоянный контроль над обеспечением безопасного состояния электроинструмента;

    - осуществлять контроль за соблюдением его работниками правил, норм и требований по охране труда, технике безопасности, противопожарной безопасности, производственной санитарии и гигиены, трудовой дисциплины, обеспечением сохранности материальных ценностей Заказчика.

  - Подрядчик обязан руководствоваться 14 кардинальными правилами на объектах ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи):

Красная Зона

    - Не находитесь на работе в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

    - Не приступайте к выполнению работ без письменного наряда – задания или наряда – допуска.

    - При работе на высоте применяйте предохранительные пояса и ограждайте опасную зону.

    - Перед началом ремонтно-профилактических работ оборудования применяйте блокирующие устройства для изоляции любых источников энергии.

    - Соблюдайте правила дорожного движения, пристегиваете ремни безопасности на транспорте, соблюдайте скоростной режим, следуете на рабочее место и обратно по строго установленному маршруту.

    - Не выполняйте работы вблизи не огражденных опасных зон, вращающих частей оборудования или механизмов, открытых люков и пространств, под подвешенными грузами.

    - Не приближайтесь к движущим или работающим транспортным средствам без установления контакта с машинистом, водителем.

    - Приступайте к работе только после идентификации опасностей, оценки рисков и подтверждения устранения всех несоответствий требованиям безопасности.

    - Соблюдайте все требования по подготовке к работе в замкнутом пространстве. Запрещается ведение работ в замкнутом пространстве в одно лицо.

Желтая зона

    - При выполнении работ применяйте исправные сертифицированные средства индивидуальной и коллективной защиты.

    - Используйте только надлежащие транспортные средства, приспособления и инструменты, находящиеся в исправном состоянии

    - Вы отвечаете за свою безопасность и безопасность окружающих. У Вас есть право отказаться от работы, если рабочее место или условия труда не соответствует требованиям безопасности.

    - Соблюдайте стандарты содержания рабочего места и прилегающих зон.

    - Соблюдайте запрет на курение и применение открытого пламени в местах возможного скопления угольной пыли.

  - Подрядчик обязан:

а) Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения работ. Весь персонал Подрядчика и/или Субподрядчика при выполнении Работ обязан пользоваться соответствующими средствами индивидуальной защиты (касками, специальной одеждой и обувью, защитными очками и т.д.) и строго соблюдать правили техники безопасности во избежание несчастных случаев. В случае несоблюдения вышеуказанных обязанностей Подрядчик несет юридическую и финансовую ответственность перед государственными, надзорными органами;

    - Ознакомиться с действующими опасностями, рисками и экологическими аспектами предприятия Заказчика. Соблюдать правила и выполнять требования инструкций по охране труда и технике безопасности, действующие на предприятии Заказчика. За инциденты и несчастные случаи при выполнении Работ и нахождении на территории предприятия Заказчика, за ущерб, причиненный жизни, здоровью своих работников и работников Заказчика, а также его имуществу ответственность несет Подрядчик.

    - Подрядчик обязуется неукоснительно соблюдать требования:

- «Положения об организации производства работ подрядными (субподрядными) организациями ТОО «Kazakhmys Holding” (Казахмыс Холдинг)»;

Подрядчик, подписывая настоящий Договор подтверждает, что ознакомился с указанными в настоящем пункте документами, а также иными нормативными актами, указанными в приложении №6 к настоящему договору, которое является его неотъемлемой частью.

    - Исключить факты назначения на инженерно-техническую должность лиц, не имеющих соответствующего технического образования;

    - Нести все расходы по медицинскому обслуживанию собственного персонала, а также вследствие несчастных случаев;

    - Незамедлительно предоставлять информацию о произошедших несчастных случаях, по форме установленной Приложением №7 к настоящему Договору Заказчику и в Департамент промышленной безопасности и охраны труда ТОО «Корпорация Казахмыс».

    - В случае причинения вреда жизни и/или здоровью работников и/или нанесения имущественного вреда Заказчику при выполнении Работ Подрядчиком и/или привлекаемым им Субподрядчиком, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (транспортные организации и др.), Подрядчик и/или Субподрядчик обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.

    - Подрядчик гарантирует, что в выполнении Работ по Договору задействован квалифицированный персонал, имеющий соответствующее выполняемой Работе образование и аттестацию в специализированной организации обладающей полномочиями на проведение обучения в области промышленной безопасности, охраны труда в противном случае Подрядчик обязуется возместить Заказчику все убытки;

    - Несет ответственность за соблюдение подчиненным ему персоналом мер по техники безопасности и охраны труда на территории Заказчика;

    - Несет ответственность перед своим персоналом за несчастные случаи, происшедшие при выполнении Работ.

    - Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с возможным увечьем и несчастными случаями со смертельным исходом, произошедшим с работниками Подрядчика в процессе выполнения Работ, за исключением тех случаев, когда имеется вина Заказчика или его персонала.

    - В проекты организации работ на высоте и верхолазных работах включать конкретные меры (на основании идентификации опасностей и оценке рисков на рабочих местах) гарантирующих безопасность работников, в части обеспечения исправным инструментом, средствами индивидуальной или коллективной защиты (предохранительные пояса с двумя карабинами, лямками нагрудными, наплечными или набедерными) указанием способов и мест зацепления страховочных канатов и предохранительных поясов, конструкции ограждающих устройств, подмостей, лесов, лестниц, перильных ограждений и т.д., согласно действующих ГОСТов, схему передвижения работников по рабочим местам, а также пути и средства рабочих к местам производства Работ.

    - Работы на высоте производить только по утвержденным наряд допускам с обязательным присутствием ответственного руководителя работ, имеющего соответствующее техническое образование;

    - До начала выполнения Работ по Договору Подрядчик в обязательном порядке предоставляет Заказчику следующие документы:

- о прохождении работниками обучения и аттестации в специализированной организации, имеющей лицензию на право проведения обучения в области промышленной безопасности, охраны труда;

- о соответствующей квалификации работников;

- о прохождении работниками, привлекаемыми к Работам, соответствующих инструктажей.

    - Допускать работников к производству Работ только после проверки Подрядчиком выполнения всех мер безопасности, исключающих травмирование работников, непосредственно на месте их проведения.

    - Неукоснительно соблюдать внутри объектный и пропускной режим, установленный на производственных предприятиях Заказчика.

    - Все оборудование, используемое Подрядчиком при выполнении Работ по настоящему Договору должно иметь разрешение на применение  на опасных производственных объектах, предусмотренное Законом РК «О гражданской защите», выданное компетентным государственным органом соответствовать стандартам, техническим условиям и директивным уведомлениям, действующим для соответствующего вида оборудования и/или материалов в Республике Казахстан и предоставить Заказчику сертификаты на оборудование, используемое для выполнения Работ.

    - Допускать представителей Заказчика, а также Департамента безопасности и охраны труды ТОО «Корпорация Казахмыс» на территорию выполнения Работ, а также иные места дислокации Подрядчика для проведения контроля за исполнением Подрядчиком законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда, а также выполнения пункта 4.8. в), настоящего Договора и ранее выданных предписаний согласно пункту 4.9. б), настоящего Договора.

  - Заказчик имеет право:

    - Контролировать качество и количество выполненных работ, соблюдение технологии строительного производства, выполнение требований охраны окружающей среды и техники безопасности, ведение документации, наличие паспортов, сертификатов на используемые при строительстве материалы, конструкции и оборудование. Заказчик имеет право остановить выполнение любой работы, если она производится с нарушениями требований проекта, СНиП, технических условий;

    - Отдавать письменные предписания, распоряжения Подрядчику об остановке Работ в целом или их части до устранения выявленных нарушений, причин остановки Работ и/или предписания об устранении выявленных нарушений в определенный Заказчиком срок, если Подрядчик:

- не выполняет свои обязательства по исправлению Работ, выполненных с нарушением нормативных требований действующего законодательства Республики Казахстан;

- не выполняет Работы в соответствии с проектно-сметной документацией;

- не выполняет требования законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда и/или внутренних нормативных актов, указанных в пункте 4.8. в), Договора.

    - Требовать от Подрядчика строгого соблюдения производственной дисциплины на площадке строительства Объекта. При фактах нарушения правил техники безопасности, употребления на стройплощадке алкогольных напитков и наркотических средств, нарушения общественного порядка персоналом Подрядчика, Заказчик имеет право отстранения виновных лиц от работы и требования от Подрядчика их замены.

г)   В любое время расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае однократного неисполнения или ненадлежащего исполнения законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда и/или внутренних нормативных актов, указанных в пункте    4.8. в), Договора и/или не устранении в соответствующий срок замечаний согласно предписанию, без возмещения Подрядчику (Исполнителю) причиненных убытков.

- Порядок выполнения Работ

  - В случае необходимости выполнения Работ либо сбора данных на территории Заказчика, Заказчик при наличии возможности выделит Подрядчику производственное помещение, временно предназначенное для проведения им оперативных совещаний, кратковременного отдыха его работников, временного хранения приборов, инструмента, приспособлений и других вспомогательных устройств, необходимых для выполнения Работ по предмету Договора. Если у Заказчика нет возможности предоставить производственное помещение, то Подрядчик будет обязан использовать собственное или арендованное передвижное производственное помещение для проведения оперативных совещаний, кратковременного отдыха своих работников, временного хранения приборов, инструмента, включая шанцевый, необходимых для выполнения Работ по предмету Договора, а также иных товарно-материальных ценностей, принадлежащих Подрядчику.

Заказчик не несет ответственность за сохранность приборов, инструмента, приспособлений и других вспомогательных устройств, необходимых для выполнения Работ по предмету Договора, а также иных товарно-материальных ценностей, принадлежащих Подрядчику, независимо от предоставления или не предоставления Заказчиком Подрядчику помещения для их хранения.

  - При условии соблюдения Подрядчиком норм безопасности и охраны труда, предусмотренных разделом 4 Договора, Заказчик:

    - выдаст наряд-допуск для производства работ повышенной опасности;

    - выдаст Подрядчику перечень опасных и (или) вредных производственных факторов;

    - выдаст Подрядчику акт о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовность объекта к началу Работ.

  - Подрядчик с получением наряда-допуска приступит к выполнению работ с соблюдением следующих условий:

    - обеспечит подготовку, приспособлений, инструмента, материалов и транспортных средств, необходимых для выполнения Работ;

    - удостоверится в полной подготовленности к началу Работ с позиций безопасности их производства и приступит к выполнению Работ только после получения наряда-допуска, заполнения бланка оценки рисков полученного задания (5 шагов), утвержденной формы согласно Приложению №3;

    - по согласованию с Заказчиком и с учетом особенностей технологического процесса производства у Заказчика установит режим работы своих работников для целей обеспечения полной и безопасной занятости их в течение сроков выполнения Работ;

    - не допускать возможностей падения или соскальзывания любых предметов с высоты. Не создавать препятствия для свободного прохода любых лиц;

    - незамедлительно (в течение 30 минут) сообщать Заказчику о каждом произошедшем несчастном случае со своим (Подрядчика) работником, а равно работником Заказчика или третьим лицом, а также потенциальном или аварийном факте загрязнения окружающей среды;

    - обеспечит выполнение Работ с использованием собственного инструмента, и транспортных средств, необходимых для выполнения Работ, с соблюдением его работниками правил норм и требований по охране труда, технике безопасности, противопожарной безопасности, производственной санитарии, гигиены, экологических требований установленных действующим законодательством РК, соблюдением трудовой дисциплины, исключая возможность совершения его работниками грубых нарушений, раздел 4 Договора, обеспечит сохранность материальных ценностей Заказчика, а в случае выявления или обнаружения нарушений, изложенных в разделе 4 Договора, и вышеназванных в настоящем пункте условий, допущенных его работниками, будет нести ответственность в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 4 и 6 Договора на основании соответствующих актов, оформленных и подписанных Сторонами или лицом, наделенным полномочиями на совершение контрольных и надзорных функций;

    - размещение оборудования, приспособлений, а также отходов производства и металлолома производить в местах, установленных Заказчиком;

    - силами своих работников с использованием собственных средств и материалов будет содержать производственное помещение, выделенное ему согласно условиям, п. 5.1 Договора, в соответствии с нормами санитарных правил для производственных помещений;

    - в период выполнения Работ и после выполнения Работ в полном объеме, предусмотренном сметой и условиями Договора, с привлечением своих работников и с использованием собственных транспортных средств произведет:

      - погрузку и вывоз металлолома в место временного его хранения, указанное Заказчиком;

      - погрузку, вывоз и выгрузку мусора и отходов производства на полигон их складирования.

  - Доставку своих работников к месту выполнения Работ и обратно по окончании рабочего дня Подрядчик осуществляет собственным транспортом.

  - Приемка выполненной работы оформляется сторонами путем составления и подписания акта выполненных работ по форме Р-1, предусмотренной приложением 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562. В случае поставки материалов Подрядчиком, к акту выполненных работ прикладываются копии транспортных документов, с отметками охраны на ввоз материалов на станцию.

  - Если в период приемки выполненных Работ у Заказчика не возникнет никаких претензий и/или замечаний, то Подрядчик совершит нижеизложенные в настоящем пункте действия в следующей обязательной последовательности:

    - предоставит должностному лицу Заказчика отчет об использовании материалов, полученных от Заказчика по акту согласно условиям пп. б) п. 5.3 Договора;

    - оформит и предоставит Заказчику акт выполненных работ и счет-фактуру;

    - предоставит уполномоченному лицу Заказчика все необходимые документы в бумажном и электронном (сканированном) виде.

  - Заказчик после утверждения отчета Подрядчика подпишет акт выполненных работ и произведет оплату согласно условиям Договора.

  - Если в период приемки выполненных Работ у Заказчика возникнут обоснованные замечания и/или претензии по количеству и качеству выполненных Работ, включая возникновение у Заказчика замечаний по невыполнению условий пп. ж) п. 5.3 Договора, то Подрядчик с привлечением своих работников, с использованием собственных материалов и транспортных средств и за свой счет выполнит работы по устранению замечаний Заказчика, в срок согласованный Заказчиком, но не более 15 (пятнадцати) дней с момента получения соответствующего письменного требования Заказчика, и вновь предъявит выполненные Работы для повторной их приемки Заказчиком. Данные действия будут совершаться каждый раз до наступления даты, в которую выполненные Работы будут приняты Заказчиком в полном объеме по количеству и по качеству, после чего Заказчик утвердит отчет Подрядчика, подпишет акт выполненных работ и произведет оплату стоимости выполненных Работ согласно условиям Договора.

  - На период выполнения Работ по предмету Договора, Заказчик может предоставить работникам Подрядчика возмездные услуги:

    - пользование душевыми, из расчета 163,25 (сто шестьдесят три) тенге, 25 тиын с учетом НДС, в день за одного работника Подрядчика.

  - Возмездные услуги, предусмотренные пунктом 5.9 Договора, оказываются на следующих условиях:

    - общая стоимость вышеназванных услуг определяется на основании табеля учета посещаемости душевых, которые ведут работники Заказчика;

    - Заказчик на основании табеля учета посещаемости душевых оформит счет-фактуру на оплату услуг, и оплата стоимости услуг будет производиться путем вычета их стоимости на условиях пп. а) п. 3.4 Договора.

  - Подрядчик, осуществляющий свою деятельность на объектах ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи), должен неукоснительно соблюдать:

    - требования внутренних стандартов, инструкций и положений;

    - требования процедуры 5 (пяти) шагов безопасности от получения наряд-задания до начала производства Работ.

  - Подрядчик вправе самостоятельно выбрать способы (технологию) выполнения работ, за исключением случаев, когда Договором установлены такие способы (технологии).

- Ответственность Сторон

  - За нарушение сроков окончания Работ, Заказчик вправе требовать уплаты пени в размере 1 % от цены не выполненных в срок Работ за каждый день просрочки, но не более 20 % от цены договора, путем удержания из причитающейся Подрядчику оплаты по договору, о чем Подрядчику будет направляться соответствующее письменное уведомление.

Кроме того, Заказчик имеет право самостоятельно устранить дефекты и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов.

  - За неоплату Заказчиком выполненных Работ в установленный договором срок Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,5 % от суммы неплатежа за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы, подлежащей оплате.

  - Если в сроки, установленные в разделе 7 Договора, по результатам расследования проведенного Сторонами по качеству выполнения Работ, будет установлена вина Подрядчика (составление дефектного акта), то последний:

    - с привлечением своих работников и за свой счет устранит дефекты и оформит двухсторонний акт об устранении дефектов с проставлением даты подписания данного акта уполномоченными представителями Сторон;

    - помимо выплаты штрафа, указанного в п. 6.8 Договора, выплатит Заказчику штраф в нижеизложенных процентах от сметной стоимости Работ, по которым возникли дефекты, если для выполнения Работ по устранению дефектов будет необходимо вывести энергетическое оборудование из эксплуатации в ремонт:

      - 1 % от сметной стоимости Работ, стоимость которой не превышает 1 000 000 тенге;

      - 1,5 % от сметной стоимости Работ, стоимость которой находится в пределах от 1 000 000 тенге до 10 000 000 тенге включительно;

      - 2 % от сметной стоимости Работ, стоимость которой превышает 10 000 000 тенге.

  - Если в период выполнения Работ, в период нахождения на территории или в душевых (гардеробных) и иных помещениях Заказчика, какой-либо работник Подрядчика (Субподрядчика) допустит, хотя бы одно из нижеизложенных нарушений:

    - нарушение правил, норм и требований охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности, производственной санитарии и гигиены или кардинальных правил, указанных в п. 4.7 Договора;

    - иные противоправные действия, которые угрожают жизни и/или здоровью людей;

то Подрядчик выплатит Заказчику штраф в размере 0,5 % цены Договора, за каждое нарушение, допущенное одним работником Подрядчика.

  - Если тот же работник Подрядчика (Субподрядчика), который ранее допустил нарушение, вновь допустит, хотя бы одно из нарушений, предусмотренных п. 6.4 Договора, то Подрядчик выплатит Заказчику штраф в размере 1 % цены Договора, за каждого работника, допустившего нарушение, и освободит своего работника, допустившего повторное нарушение, с территории Заказчика на весь период выполнения Работ.

  - Если в период выполнения Работ, в период нахождения на территории или в душевых (гардеробных) и иных помещениях Заказчика, какой-либо работник Подрядчика (Субподрядчика) совершит, хотя бы одно из нижеизложенных нарушений:

    - будет обнаружен в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического (токсикоманического) опьянения или в состоянии опьянения от воздействия иных подобных веществ;

    - будет проносить или распространять алкогольные напитки, наркотические или токсикоманические вещества;

то Подрядчик выплатит Заказчику штраф в размере 0,5 % от общей стоимости Работ по Договору, за каждое нарушение, допущенное одним работником Подрядчика, и удалит своего работника, допустившего нарушение с территории Заказчика на весь период выполнения Работ.

  - Если в период выполнения Работ, в период нахождения на территории или в душевых (гардеробных) и иных помещениях Заказчика, какой-либо работник Подрядчика (Субподрядчика) допустит, хотя бы одно из нижеизложенных нарушений:

    - умышленно или по неосторожности повредит или уничтожит материальные ценности Заказчика;

    - совершит кражу, попытку или содействие в совершении кражи материальных ценностей Заказчика;

то Подрядчик выплатит Заказчику штраф в размере 1 % от обшей стоимости Работ по Договору, за каждое нарушение, допущенное одним работником Подрядчика, и освободит своего работника, допустившего нарушение, с территории Заказчика на весь период выполнения Работ, либо Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, предварительно уведомив Подрядчика за 5 (пять) рабочих дней до предстоящей даты расторжения Договора. При этом Заказчик произведет с Подрядчиком окончательный расчет за выполненные им Работы по состоянию на дату расторжения Договора.

  - В случае некачественного выполнения Работ, несоответствия Работ условиям настоящего Договора, требованиям законодательства РК и нормативно-технической документации, Подрядчик, на основании составленного дефектного акта, выплатит Заказчику штраф в размере 20 % от общей стоимости Работ по Договору. В данном случае Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, предварительно уведомив Подрядчика за 5 (пять) рабочих дней до предстоящей даты расторжения Договора, при этом Заказчик произведет с Подрядчиком окончательный расчет за выполненные им Работы по состоянию на дату расторжения Договора.

  - Если в период выполнения Работ и/или после выполнения Работ, проверкой будет установлено и обоснованно, с составлением дефектного акта, что Подрядчик не обеспечил надлежащее состояние производственного помещения, выделенного ему согласно условиям, п. 5.1 Договора, он за свой счет с использованием собственных материалов, с привлечением своих работников и своих соответствующих транспортных средств выполнит надлежащий ремонт такого помещения, в противном случае Подрядчик:

    - будет выселен из производственного помещения Заказчика и в последующие периоды выполнения Работ будет обязан использовать собственное или арендованное передвижное производственное помещение;

    - выплатит Заказчику его расходы, вызванные выполнением ремонта такого производственного помещения, и штраф в размере 100 000 тенге за неудовлетворительное содержание производственного помещения.

  - Заказчик вправе произвести вычет сумм неустойки и штрафных санкций, предусмотренных настоящим разделом Договора, из суммы подлежащей оплате по Договору, на условиях пп. а) п. 3.4 Договора.

  - Подрядчик обязан предоставить в налоговые органы в порядке, предусмотренном налоговым законодательством РК декларации по НДС, отражать суммы НДС в налоговой отчетности и осуществлять уплату НДС в бюджет.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком данного условия Подрядчик обязан возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

  - Подрядчик возмещает Заказчику все убытки, причиненные загрязнением окружающей среды по вине Подрядчика, в том числе: ущерб, причиненный окружающей среде, выставленный уполномоченными государственными органами, административные штрафы, а также расходы Заказчика на устранение загрязнений и т.п.

  - В случае повреждения, утраты, разукомплектования оборудования, пропажи материальных ценностей, переданных Заказчиком Подрядчику для работ по договору, Подрядчик возмещает их стоимость в полном объеме по рыночным ценам либо в натуре с техническими условиями, согласованными с Заказчиком.

  - В случае если Подрядчик обязан осуществить поставку оборудования и материалов для выполнения работ по договору, то Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирование, разгрузки и хранение всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть поставлены на объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика.

  - Подрядчик несет материальную ответственность за несохранность предоставленного ему Заказчиком оборудования. В случае порчи, хищения или другого нанесения ущерба этому оборудованию, Подрядчик приобретает новое равноценное оборудование или компенсирует убытки Заказчика путем возмещения расходов на его приобретение.

  - За несвоевременное предоставление Подрядчиком оригиналов документов, предоставление которых обязательно в соответствии с законодательством РК или настоящим Договором, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика уплату штрафа в размере 50 (пятьдесят) МРП за каждый несвоевременно предоставленный документ.

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда и/или внутренних нормативных актов, указанных в пункте 4.8. в), Договора и/или не устранения в соответствующий срок замечаний согласно предписанию, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 10% от общей суммы Договора.

- Гарантии

  - Подрядчик гарантирует:

    - выполнение всех работ в соответствии с действующими на территории РК нормами, правилами, техническими условиями, а также настоящим Договором;

    - высокое качество всех произведенных работ;

    - своевременное устранение за свой счет и своими силами недостатков, выявленных в период выполнения работ и гарантийного срока эксплуатации за свой счет;

    - что материалы, конструкции, оборудование и системы Подрядчика, используемые при производстве работ, соответствуют их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспечены соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

    - что обладает всей необходимой разрешительной документацией, предусмотренной действующим законодательством РК для выполнения Работ по Договору, в противном случае Подрядчик обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

  - На результаты работ установлен гарантийный срок 24 месяцев, который начинает действовать с момента подписания Сторонами акта о приёмке законченных работ по Договору. В случае выявления в течение 24 (двадцати четырех) месячного срока гарантии дефектов качества выполненных Работ, Подрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней обязан направить уполномоченного представителя для выявления причин возникновения дефектов, и в случае установления в том вины Подрядчика, своими силами и за свой счет обязан произвести устранение выявленных дефектов в согласованный Заказчиком срок, но не более 7 (семи) дней с момента получения соответствующего письменного требования Заказчика.

  - Ущерб, причинённый персоналу Заказчика и любым третьим лицам, имеющим, либо не имеющим отношения к выполнению Работ по настоящему договору, в результате несоблюдения правил техники безопасности Подрядчиком, возмещается Подрядчиком в полном объёме.

- Форс-мажорные обстоятельства

  - Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием возникших после заключения Сторонами настоящего Договора форс-мажорных обстоятельств, а именно: вследствие наводнения, пожара, землетрясения и/или других стихийных бедствий.

  - В случае, когда исполнение настоящего Договора или отдельных его условий станет невозможным для Сторон вследствие вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения соответствующих обязательств отодвигается на весь срок действия указанного обстоятельства и ликвидации его последствий.

  - Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента наступления и прекращения вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств уведомить другую сторону в письменной форме. Доказательствами, свидетельствующими, о таких форс-мажорных обстоятельствах и их длительности являются документы, выданные уполномоченным на то, государственным органом Республики Казахстан. Несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение своих обязательств.

  - Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 60 календарных дней, каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему договору. В таком случае ни одна из Сторон не будет требовать от другой Стороны возмещения убытков.

- Антикоррупционная оговорка

  - Каждая Сторона (данный термин для целей настоящих положений включает всех работников, агентов, представителей, аффилированных лиц каждой из Сторон, а также других лиц, привлекаемых ими или действующих от их имени) соглашается, что она не будет в связи с товарами (работами, услугами), поставляемыми (оказываемыми) по настоящему Договору, давать или пытаться давать взятки (включая, без ограничения, любые формы оплаты, подарки и прочие имущественные выгоды, вознаграждения и льготы (в виде денег или любых ценностей) другой Стороне, ее работникам, агентам, представителям, потенциальным клиентам, аффилированным лицам, а также другим лицам, привлекаемым другой Стороной или действующим от ее имени, государственным служащим, межправительственным организациям, политическим партиям, частным лицам и прочим сторонам («Вовлеченные стороны»).

  - Каждая Сторона заявляет и гарантирует другой Стороне, что до даты заключения Договора она не давала и не пыталась давать взятки Вовлеченным сторонам с целью установления и (или) продления каких-либо деловых отношений с другой Стороной в связи с настоящим Договором.

  - Каждая Сторона признает и соглашается с тем, что она ознакомилась с законами против взяточничества и отмывания денег всех стран, в которых она учреждена или зарегистрирована и в которых она осуществляет свою деятельность, и будет соблюдать указанные законы.

  - Каждая из Сторон соглашается с тем, что она не будет совершать и не допустит со своего ведома совершения каких-либо действий, которые приведут к нарушению другой Стороной применимых законов против взяточничества или отмывания денег.

  - Стороны соглашаются с тем, что их бухгалтерская документация должна точно отражать все платежи, осуществляемые по настоящему Договору.

  - Если одной из Сторон станет известно о фактическом или предположительном нарушении ею какого-либо из настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции, она должна немедленно поставить об этом в известность другую Сторону и оказать ей содействие в расследовании, проводимому по данному делу.

  - Стороны соглашаются разработать для своих сотрудников и следовать политикам и процедурам по борьбе с коррупцией, необходимым для предотвращения фактов взяточничества или попыток дачи взяток.

  - Каждая Сторона обязуется обеспечить выполнение своими подрядчиками, консультантами, агентами и другими лицами, предоставляющими услуги от ее имени по настоящему Договору, процедур по предотвращению фактов взяточничества или попыток дачи взяток.

  - Стороны соглашаются, что в дополнение к правам на расторжение (отказ от исполнения), предусмотренным другими положениями настоящего Договора, не нарушающая Сторона имеет право немедленно расторгнуть (отказаться от исполнения) настоящий Договор в случае нарушения другой Стороной настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции, и при этом другая Сторона не вправе требовать какие-либо дополнительные платежи в рамках настоящего Договора, кроме платежей, не связанных с нарушением настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции, за товары (работы, услуги), надлежащим образом поставленные (выполненные, оказанные) по настоящему Договору до его расторжения.

  - Каждая из Сторон освобождается от обязательств по осуществлению какого-либо платежа, который может причитаться другой Стороне по настоящему Договору, если такой платеж связан с нарушением другой Стороной настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции.

- Материалы Заказчика

  - В случае, если настоящим Договором предусмотрено выполнение Работ полностью либо частично с использованием материалов Заказчика, Стороны руководствуются условиями настоящего раздела Договора.

  - Передача материалов Подрядчику осуществляется путем оформления накладной. Подрядчик с привлечением своих работников и транспортных средств доставит материалы на место выполнения Работ. Право собственности на передаваемые Подрядчику материалы остается у Заказчика.

  - Подрядчик обеспечит учёт движения материалов, полученных от Заказчика, отражая данные в книгах прихода-расхода материалов и обеспечит доступность данных при запросе Заказчика.

  - Все бывшие в употреблении материалы, детали, изделия и конструкции, образовавшиеся в результате выполнения работ (далее – возвратные материалы), а также неиспользованные материалы, полученные от Заказчика для выполнения работ, являются собственностью Заказчика. Подрядчик обязан обеспечить сохранность всех материалов до предъявления их Заказчику.

Подрядчик обязан не позднее 7 (семи) календарных дней с даты приемки работ (даты подписания акта выполненных работ уполномоченным представителем Заказчика) вернуть Заказчику возвратные материалы путем оформления акта фактического выхода материалов и изделий (Приложение №5), а неиспользованные материалы, полученные от Заказчика для выполнения работ – путем оформления накладной, либо возместить Заказчику стоимость данных материалов. В случае нарушения Подрядчиком срока, указанного в настоящем пункте, Заказчик вправе в одностороннем порядке и без уведомления Подрядчика, увеличить срок оплаты, указанный в пункте 3.4 Договора, на соответствующее количество дней просрочки выполнения Подрядчиком обязательства, указанного в настоящем пункте.

  - Подрядчик обязуется в полном размере возместить Заказчику любой ущерб, причиненный утратой материалов Заказчика, во всех случаях, включая, но не ограничиваясь:

- ненадлежащее использование;

- неоправданное превышение запланированных объемов расходования материалов;

- нарушение требований инструкций по эксплуатации оборудования;

- порчу, хищение оборудования и материалов, за исключением случаев, когда данный ущерб был причинен по вине Заказчика, его Представителей или Персонала, если такая вина доказана. В любом случае, Подрядчик обязуется приложить максимально возможные усилия для обеспечения сохранности материалов Заказчика.

- Прочие условия

  - Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны.

  - Привлечение Подрядчиком для выполнения Работ по настоящему договору третьих лиц (Субподрядчиков) допускается только с письменного согласия Заказчика, после предоставления Подрядчиком правоустанавливающих и разрешительных документов Субподрядчика. Ответственность перед Заказчиком за качество выполнения работ Субподрядчиками, а также за нарушения, допущенные работниками Субподрядчиков, несет Подрядчик.

Заказчик имеет право отказать Подрядчику в согласовании привлечения Субподрядчика без объяснения причин.

В случае привлечения Подрядчиком для выполнения работ Субподрядчика без согласования с Заказчиком, Подрядчик выплатит Заказчику штраф в размере 10% от общей стоимости Работ по Договору.

  - С момента подписания Договора все предыдущие устные или письменные договоренности Сторон, за исключением тендерной документации и коммерческих предложений, в отношении предмета и условий настоящего Договора теряют свою силу.

  - Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результатов Работ, письменно известив об этом Подрядчика не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты расторжения Договора, уплатив при этом Подрядчику только часть установленной стоимости Работ пропорционально части Работ, надлежащим образом выполненных Подрядчиком до получения извещения Заказчика об отказе от исполнения Договора, но не иные убытки.

  - Списание материалов Подрядчиком оформляется Актом списания запасов утвержденной формы, согласно Приложению №4.

  - Подрядчик гарантирует конфиденциальность, не разглашение третьим лицам всей полученной информации и/или документации полученную при исполнении Договора.

  - В случае разглашения или передачи третьим лицам какой-либо информации и/или документации, полученной Подрядчиком от Заказчика в связи с исполнением Договора, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

  - Все споры и разногласия Сторон по Договору разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае не достижения согласия в разрешении споров и разногласий путем переговоров, они разрешаются в Специализированном межрайонном экономическом суде Карагандинской области. Язык судопроизводства – русский.

  - Все изменения и дополнения к Договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Во всем, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны руководствуются законодательством РК.

  - Стороны обязаны незамедлительно, в течение последующих 10-ти дней информировать друг друга о произошедших изменениях в юридическом статусе.

  - Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую сторону силу, один из которых передается Заказчику, один - Подрядчику.

  - Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

    - Договор – _____ страниц;

    - Локальная смета (Приложение № 1 к Договору) – ______страниц;

    - Ресурсная смета (Приложение № 1.1 к Договору) – ______ страницы;

    - Календарный график выполнения работ (Приложение № 2 к Договору) – ___ страница;

    - Форма бланка оценки рисков полученного задания (5 шагов) (Приложение № 3) – 1 страница;

    - Форма акта списания запасов (Приложение № 4) – 2 страницы;

    - Форма акта фактического выхода материалов и изделий (Приложение № 5) – 1 страница;

    - Лист ознакомления с «Положением об организации производства работ подрядными (субподрядными) организациями ТОО «Kazakhmys Holding” (Казахмыс Холдинг)» (Приложение №6) – 1 страница;

    - Форма бланка «Сообщения о несчастном случае или ином повреждении здоровья трудящихся на производстве» (Приложение №7) – 1 страница.

- Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

| ЗАКАЗЧИК: ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) 100116, Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, ГРЭС БИН 110140012821 ИИК KZ74914052203КZ0007B в ДБ АО «Сбербанк» БИК SABRKZКА ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) Балхашская ТЭЦ, 100300, Карагандинская обл, г. Балхаш, ул. Центральная 7 Тел. 8 (72153) 3 10 43,3-15-75 Свидетельство о постановке на регистрационный учет по налогу Серия 30001 №0000187 от 05.12.2012 года. |  | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- | --- |
| _________________ / Календарев А.Н. м.п. |  | ______________ / м.п. |